## 表紙
（別紙） 入札書内訳
工事名称 | 共同生活援助事業所グループホーム夢の実ハウス 非常用自家発電設備の整備工事
表 紙

## 内訳書
№ | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 集計作業列
総 括 表
A | 発電機設置工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
0
0
直接工事費 計
0
0
B | 現場管理費 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
0
0
工 事 原 価
0
0
| 一 般 管 理 費 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
0
0
合 計
A | 発電機設置工事
| 電線管 | PFS-28 | 15 | m |  |  |  |  | 0
| 電線管 | E 31φ | 28 | m |  |  |  |  | 0
| ﾉｰﾏﾙ | E 31φ | 4 | 本 |  |  |  |  | 0
| 電線管付属品 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
| 電線管支持材 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200*200*150 | 1 | 個 |  |  |  |  | 0
| 電線 | CV14-3C | 70 | m |  |  |  |  | 0
| 電線 | IV 2.0 | 70 | m |  |  |  |  | 0
| 発電機 | TQGP38L2S 程度 | 1 | 基 |  |  |  |  | 0
| 同上用基礎 | 鉄筋・型枠共 1500*1000*250 | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
| 搬入据付費 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
| 排気筒延長 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ巻 ﾗｯｷﾝｸﾞ | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
| 壁 排風部斫り | 400×700×200 程度 | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
| 床斫り 補修 | W:300 L:2500 D:200 | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
| 防音材撤去・復旧 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
| 斫り用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ損料 | 回送共 | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
| 発生材小運搬費用 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
| 発生材処分費 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
| 既存躯体貫通 補修 | 120φﾚﾝﾄｹﾞﾝ調査含 | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
| 既存躯体貫通 補修 | 400×700ﾚﾝﾄｹﾞﾝ調査含 | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
| 排風ﾌｰﾄﾞ | SUS 400×700 防虫網付 ｼｰﾙ共 | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
| 既存動力盤配線接続替 | 1KP-1 | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
| 主任技術者立会費 | 変電設備接続時 | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
| 産業廃棄物搬出運搬費 | 小運搬費用共 | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
| 養生費 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
| 雑材･消耗品 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
| 現場雑費 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
| 福利厚生費 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
発電機設置工事 計
B | 現場管理費
| 現場管理費 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
| 現場管理費 計 |  |  |  |  | 0